中医院病理科试剂耗材招标参数

- 苏木素-伊红染色液（每套包含苏木素染液500ML一桶，伊红染液500ML一桶）.推荐品牌：贝索、江源、秀威；用量：每年约30套.预算：14000元

- 免洗磨砂载玻片（包括单头单面磨砂、单头双面磨砂）.推荐品牌：世泰、秀威、江帆；用量：每年约800盒.预算7000元

- 精装免洗盖玻片（24*32,24*40,24*50 三种规格，每盒100片）；推荐品牌：世泰、秀威、凯秀；用量：800盒。预算：9000元

- 病理塑料包埋盒（包括单孔胃镜小组织包埋盒、分体后开盖包埋盒，加硬、吸附腊块，可以适合徕卡打号机）.推荐品牌：世泰、秀威、凯秀、飞勒斯；用量：每年约3万个。预算：9000元

- 病理标本袋及病理标本瓶（各种超大、大、中、小、特小、微小等不同型号、标本瓶自带伊红染色固定液及配套标签，标本瓶容量类型有15ML,20ML，40ML，60ML,100ML,）推荐品牌：秀威、凯秀、康煜；用量，总计每年约3万个。预算：60000元

6.玻璃瓶滴管及棕色滴瓶（小号）.每年约100套。预算：700元（滴管单独报价）

7.中性树胶（显微镜用），用量：每年约100瓶。预算：5000元

8.组织切片机进口一次性刀片型号有宽、窄，推荐品牌：徕卡、樱花、赛默飞.。用量每年约2000片。预算：50000元

9.病理不锈钢染色架（10片、12片、20片、30片、40片），推荐品牌：秀威、凯秀、飞勒斯；用量：每年约20个。预算：1200元

10.塑料晾片板（20片）. 推荐品牌：秀威、凯秀、飞勒斯；用量：每年约100个。预算：2200元

11.显微镜擦镜纸。1000张  预算：5000元

12.10%中性福尔马林（每桶5L，用于病理组织固定），推荐品牌：秀威、凯秀、新标志；用量：每年约200桶。预算：24000元

13.双圈定性滤纸.（中速），每年约50盒.预算：1100元

14．病理取材板。规格：大、厚。2块/年，预算800元

15．病理晾片板，20片/个，200个，预算8000元

16.病理冷冻切片用毛笔，2支，预算100元

17.病理切片用捞片毛笔，4支，预算240元

18．病理切片清扫毛笔，4支，预算60元

19.圆形玻璃染色缸，10*12cm，每组12个，2组，预算1600元

| 20.国产病理解剖器械包清单(医用不锈钢) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 品名 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 1 | 手术刀 | 把 | 3 | 直尖 |
| 2 | 手术刀 | 把 | 2 | 直圆 |
| 3 | 截断刀 | 把 | 2 |  |
| 4 | 手术剪 | 把 | 2 | 14cm直 |
| 5 | 手术剪 | 把 | 1 | 16cm直 |
| 6 | 手术剪 | 把 | 1 | 16cm弯 |
| 7 | 组织剪 | 把 | 1 | 20cm |
| 8 | 眼科手术剪 | 把 | 1 | 10cm |
| 9 | 止血钳 | 把 | 1 | 12.5cm直 |
| 10 | 止血钳 | 把 | 1 | 12.5cm弯 |
| 11 | 止血钳 | 把 | 1 | 20cm直 |
| 12 | 止血钳 | 把 | 1 | 20cm弯 |
| 13 | 组织镊 | 把 | 2 | 16cm 1*2钩 |
| 14 | 敷料镊 | 把 | 2 | 12.5cm |
| 15 | 敷料镊 | 把 | 1 | 25cm |
| 16 | 解剖镊 | 把 | 2 | 16cm |
| 17 | 弓锯 | 把 | 1 |  |
| 18 | 弓锯锯条 | 把 | 1 |  |
| 19 | 骨剪 | 把 | 1 | 单关节 |
| 20 | 骨锉 | 把 | 1 |  |
| 21 | 骨锤 | 把 | 1 |  |
| 22 | 骨凿 | 把 | 1 | 平 |
| 23 | 骨凿 | 把 | 1 | 圆 |
| 24 | 持针钳 | 把 | 1 | 18cm |
| 25 | 解剖针 | 支 | 1 |  |
| 26 | 探针 | 支 | 1 | 有槽 |
| 27 | 医用缝合针 | 包 | 1 | 12*28 |
| 28 | 医用缝合针 | 包 | 1 | 8*20 |
| 29 | 脑刀 | 把 | 1 |  |
| 30 | 解剖刀 | 把 | 1 |  |
| 31 | 钢尺 | 把 | 1 |  |
| 32 | 卷尺 | 把 | 1 |  |
| 33 | 可置换取材刀柄 | 把 | 1 | 长 |
| 34 | 大组织取材刀片 | 片 | 1 |  |
| 35 | 可置换取材钢刀刀片 | 把 | 1 | 长 |
| 36 | 可置换取材钢刀刀片 | 把 | 1 | 中 |
| 37 | 可置换取材钢刀刀片 | 把 | 1 | 短 |
| 38 | 新款取材刀柄 | 把 | 1 | 常规窄 |
| 合计 |  |  | 46件 | 预算：1万元 |

21.所投产品必须具有产品授权及注册证证明材料。

22.投标商需考虑到我院配送费率3.4%

★说明：病理科试剂及耗材对于质量要求较高，质量的高低直接影响制片的效果及诊断的准确性，对于患者病理诊断至关重要，建议推荐品牌优先，保障医疗安全，规避医疗风险，满足病理科需求.

| 要求： | 投标单位所投产品须具有授权及注册证证明材料 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 投标单位投标时需考虑到我院配送费率3.4% |  |
|  | 按需供货、按实结算 |  |

病理科试剂耗材中标价格

| 序号 | 耗材名称 | 品牌规格 | 中标价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏木素-伊红染色液 | 500ML |  |
| 2 | 免洗磨砂载玻片 | 单头单面磨砂、单头双面磨砂 |  |
| 3 | 精装免洗盖玻片 | 24*32,24*40,24*50 三种规格，每盒100片 |  |
| 4 | 病理塑料包埋盒 |  |  |
| 5 | 病理标本袋 | 超大、大、中、小、特小、微小 |  |
| 6 | 病理标本瓶 | 15ML,20ML，40ML，60ML,100ML |  |
| 7 | 玻璃瓶滴管及棕色滴瓶 | 小号 |  |
| 8 | 中性树胶（显微镜用） |  |  |
| 9 | 组织切片机进口一次性刀片 | 型号有宽、窄 |  |
| 10 | 病理不锈钢染色架 | 10片、12片、20片、30片、40片 |  |
| 11 | 塑料晾片板 | 20片 |  |
| 12 | 显微镜擦镜纸 |  |  |
| 13 | 10%中性福尔马林 | 每桶5L |  |
| 14 | 双圈定性滤纸. | 中速 |  |
| 15 | 病理取材板。 | 大、厚 |  |
| 16 | 病理晾片板 | 20片/个 |  |
| 17 | 病理冷冻切片用毛笔 |  |  |
| 18 | 病理切片用捞片毛笔 |  |  |
| 19 | 病理切片清扫毛笔 |  |  |
| 20 | 圆形玻璃染色缸， | 10*12cm |  |

| 国产病理解剖器械包清单(医用不锈钢) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 品名 | 单位 | 规格 | 中标价 |  |
| 1 | 手术刀 | 把 | 直尖 |  |  |
| 2 | 手术刀 | 把 | 直圆 |  |  |
| 3 | 截断刀 | 把 |  |  |  |
| 4 | 手术剪 | 把 | 14cm直 |  |  |
| 5 | 手术剪 | 把 | 16cm直 |  |  |
| 6 | 手术剪 | 把 | 16cm弯 |  |  |
| 7 | 组织剪 | 把 | 20cm |  |  |
| 8 | 眼科手术剪 | 把 | 10cm |  |  |
| 9 | 止血钳 | 把 | 12.5cm直 |  |  |
| 10 | 止血钳 | 把 | 12.5cm弯 |  |  |
| 11 | 止血钳 | 把 | 20cm直 |  |  |
| 12 | 止血钳 | 把 | 20cm弯 |  |  |
| 13 | 组织镊 | 把 | 16cm 1*2钩 |  |  |
| 14 | 敷料镊 | 把 | 12.5cm |  |  |
| 15 | 敷料镊 | 把 | 25cm |  |  |
| 16 | 解剖镊 | 把 | 16cm |  |  |
| 17 | 弓锯 | 把 |  |  |  |
| 18 | 弓锯锯条 | 把 |  |  |  |
| 19 | 骨剪 | 把 | 单关节 |  |  |
| 20 | 骨锉 | 把 |  |  |  |
| 21 | 骨锤 | 把 |  |  |  |
| 22 | 骨凿 | 把 | 平 |  |  |
| 23 | 骨凿 | 把 | 圆 |  |  |
| 24 | 持针钳 | 把 | 18cm |  |  |
| 25 | 解剖针 | 支 |  |  |  |
| 26 | 探针 | 支 | 有槽 |  |  |
| 27 | 医用缝合针 | 包 | 12*28 |  |  |
| 28 | 医用缝合针 | 包 | 8*20 |  |  |
| 29 | 脑刀 | 把 |  |  |  |
| 30 | 解剖刀 | 把 |  |  |  |
| 31 | 钢尺 | 把 |  |  |  |
| 32 | 卷尺 | 把 |  |  |  |
| 33 | 可置换取材刀柄 | 把 | 长 |  |  |
| 34 | 大组织取材刀片 | 片 |  |  |  |
| 35 | 可置换取材钢刀刀片 | 把 | 长 |  |  |
| 36 | 可置换取材钢刀刀片 | 把 | 中 |  |  |
| 37 | 可置换取材钢刀刀片 | 把 | 短 |  |  |
| 38 | 新款取材刀柄 | 把 | 常规窄 |  |  |