芜湖市中医医院电梯配件招标文件

一、项目概况

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）等规定，确保电梯正常、高效的运行，现将医院电梯主要容易损耗配件单项价格进行公开招标（电梯配件型号参数见附件一），每年易损耗配件更换总价预算约18万。

二、资质要求与服务年限

1、必须具有独立法人资格，能独立承担民事责任，须具有一般纳税人资格。

2、投标人须具有省级或以上质检部门颁发的特种设备安装改造维修（B级及以上）许可证的生产厂家或代理商。

3、具有最近两年的本次投标品牌电梯方面的维修合同，请提供复印件放入投标文件中。

4、服务期限：两年。（一年一签，供货期内按照合同约定的内容进行，确保设备安全，满一年度后，保障正常且未给院方造成不良影响，经过招标方院办会决议通过后，续签。）

三、电梯配件维修技术要求

1、范围

本标准规定了电梯维修项目及要求。本标准适用于客梯、货梯、医梯。本标准不适用于电梯的大、中修。

2、引用标准

GB7588—2003     电梯制造与安全规范    GBT10058—1977       电梯技术条件

GBT10059—1977   电梯试验方法         GB/T18775—2002       电梯维修规范

3、定义

本标准采用GB7588中的定义、GB/T7024中的术语及下列定义。

3.1修理：

为保证在用电梯正常、安全运行，以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的操作，这些操作不应改变电梯特性。

3.2应急故障维修：

应急故障维修是电梯突发故障而不能正常运行或存在安全隐患时，进行适当的设置、调整操作或更换损坏的零部件操作，使电梯正常、安全运行。

4、一般要求

4.1电梯的维修人员应由受过电梯维修技术和安全培训，并经政府主管部门考试合格的人员担任。

4.2电梯的维修人员应遵守安全操作规程。操作过程中，应采取相应的安全技术防范措施，以避免发生伤害事故和设备损坏事故。

4.3任何形式的维修后，必须确保电梯安全保护装置有效后，方可投入正常使用。

4.4每次维修后应填写维修单，维修单应有客户签字确认。

5、电梯配件的技术要求

5.1、提供的所有电梯零部件必须是原制造厂家生产且符合国家验收规范。

5.2、提供的电梯零部件负责安装调试（含程序）并确保电梯正常运行。

5.3、提供零部件质保期不应少于12个月。

6、电梯数量及位置（共计27台）

6.1、1#梯污物电梯，住院部西侧，医保办对面，共计22层（负一层至二十一层）；

6.2、10#、11#医用梯位于门诊大厅，挂号室旁。分别为负一层至五层，一层至五层。

6.3、门诊大厅扶手电梯八部；

6.4、9#污物电梯、7#、8#为医技楼医用电梯：其中两部是负一层至五层，一部是一层至五层；

6.5、12#、13#住院部医用电梯，一层至二十一层

6.6、2#、3#、住院部医用电梯，分别为负一层至二十一层各一台；4#、5#为客梯，运行楼层为负一层至21层，一层至二十一层各一台

6.7、6#手术专用电梯，运行楼层为一层至二十一层

6.8、行政楼客梯两部，分别为负一层至八层，一层至八层

6.9、动力楼医用电梯一部，负一层至二层

6.10、老院区门诊医用电梯一部，运行楼层为一层至五层

6.11、老院区住院部医用电梯一部，运行楼层为一层至五层

6.12、老院区制剂楼杂物电梯一部，运行楼层为一层至四层

7、更换配件供货维修单位责任

7.1、维修人员，必须持证上岗；合同上注明现场维修员，必须定人定岗，不得频繁更换（一年两次以内），更换维修人员须报备我单位，征得我单位同意；

7.2、维修合同一旦生效，维修单位必须严格执行上述要求，所有正常维修活动，制定三联单，每次详细记录电话保修时间、到达现场时间、故障原因、维修完成时间和维修人等，各投标单位自行承诺违约责任

7.3、接到更换配件报修电话，必须在30分钟以内赶到现场，超过该时间到达现场，视为违约；时间以手机通话时间为准。

7.4、电梯配件更换时，必须在院方统一安排下，服从院方管理，由电梯配件供货单位进行更换、电梯维保单位、物业公司在现场协调配合，维修结束现场部门签字确认。

7.5、对于供应单位违反上述要求的，我单位有权给予处罚或终止合同。各投标单位可自行承诺配件供应责任、响应时间、配件质保时间。

8、供应配件款项支付方式：每季度按实结算，并扣5%质保金。

9、待维修单位确定后，招标文件未尽事宜，在合同签订中双方另行约定。

10电梯型号一览表：见附件二

- 现场勘察：

(1) 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。

(2) 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有水平能力范围内提供的，对于投标人采用招标人提供的资料，从而做出的任何推论、理解和结论，招标人均不承担任何法律责任。

(3) 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

(4) 投标人员需取得招标单位签署的项目踏勘证明文件作为投标文件的组成部分。