血透中心水处理耗材招标参数

1. 我院血透中心水处理设备品牌型号为：

贝朗 RO DIA Ⅱ2450；序列号：200640

1. 需招标的耗材如下：
2. 活性炭罐填料
3. Nitto 反渗膜
4. 锰砂罐填料
5. 树脂罐填料
6. 所投标耗材必须能与我院设备配套使用，更换后能确保水质达标
7. 上述耗材分项报价，按需供货，按实结算，投标时需考虑我院配送率3.4%
8. 预算13万