呼吸机氧电池招标参数

1. 我院现有呼吸机品牌如下：

哈美顿C1/伽利略、迈柯唯SERVO-I/SERVO-S、德尔格EVITA-4、飞利浦Tyiogy202、史蒂芬小儿CPA、万曼、伟康等。

1. 拟招氧电池配件供货商，要求投标单位能提供上述我院所有品牌呼吸机的氧电池，原装、兼容均可。
2. 质保期半年