经皮黄疸仪招标参数

- 名称：经皮黄疸仪

- 数量：2台

- 主要参数：

- 测量方法：双波长测定

- 测量范围：0.0-25.0mg/DL或0-425mol/L

- 精确度：±1.5mg/DL或±25.5mol/L

- 测量结果：直接血清胆红素数值，适合各种肤色

- 光源：脉冲氙弧灯

- 电池寿命：150000次

- 充电后测量次数：≥400次

- 电源适配器、电源线等其他基础配件需齐全

- 设备质保期为一年或以上