B超维修招标参数

设备型号：GE LOGIQ P5

故障现象：在探头使用一段时间后，机器界面出现卡死现象，探头不再有回声

维修要求：维修完成后，设备可正常使用，质保期半年以上