芜湖市中医医院电房预防性试验要求

一、资质要求

1、在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格。

2、公司应具备输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具备承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质。

二、参数：电房变压器为干式变压器（带保护罩）型号SCB型。（见包干价清单附件一）

三、目前存在的主要问题：中医医院电房内5台变压器已长期运行，为保证其运行稳定性，现对该5台变压器进行预防性试验检查，以投标方到现场论证勘探定论为准。

四、现场考察：上述内容可以现场考察，做出正确的评估。在考察现场出现任何安全问题，与招标方无关。

五、质保期：维修质保期一年。

六、投标价为总包干价。

七、中标方在现场施工发生的任何人财物的损失伤亡与招标方无关。招标文件是合同的重要组成部分，具有法律效力，招标文件中未尽事项，合同中再行约定。

芜湖市中医医院总务处

2018年2月22日