三号4T热水锅炉故障，需购置一台燃烧机的配套设施“双通电磁阀”招标参数

我院锅炉房的三号4T热水锅炉故障，需购置一台燃烧机的配套设施“双通电磁阀”故障，该设备精度要求高，为德国纯进口，品牌DUNGS（冬斯），型号DMV-D506/11 eco电磁阀，（附图，规格型号要求与图片一致）

一、工作内容：负责采购、运输、安装、调试该产品，直至锅炉正常工作，负责该采购商品的真实性（纯德国进口），需提供相关的进口说明资料；

费用：包含一切与之配套的附件、开票税费、安装附件，检测调试等全部费用，直至正常使用，院方不再承担其它费用；

质保：产品纯进口的真实性终生质保；产品的使用故障质保，不低于两年；

二、投标要求：投标人资格要求  
1、投标人须在中华人共和国境内注册具备独立法人资格；  
2、投标人应持有锅炉安装、维修、保养等相关资质及工作经验（需提供上述工作内容的合同复印件）。  
3、企业有良好的商业信誉和较强的经营实力及完善的售后服务体系；



总务处

2017年3月27日