活体取样针产品参数

产品名称：一次性使用内窥镜活体取样针

主要成分：304不锈钢、ABS、PP、PTFE、PEEK等组成

产品用途：一次性使用内窥镜活体取样针用于内窥镜检查或治疗中的活检取样

产品结构：

细胞系列取样针：主要由针头、外管组件、三通、螺纹帽组成；

组织系列取样针：主要由不锈钢丝、外针、外管、公母螺纹帽、三通、螺纹帽组成

规格参数：

取样针的基本尺寸

| 产品类别 | 针头 |  |  | 外管 |  | 手柄部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针头规格（超薄壁） |  | 针头有效长度L3（±1.5） | 直径d1(±0.2) | 有效长度L2（±50） | 长度L1（±10） |
|  | Gauge | mm |  |  |  |  |
| 细胞针 | 22G | 0.7 | 14 | 1.8 | 1200 | 120 |
| 组织针 | 20G | 0.9 | 14 | 1.8 | 1200 | 120 |

适应症：

- 无严重慢性疾病，能耐受内镜检查及治疗者；

- 肺门和纵膈肿物或肿大淋巴结的确诊；

- 肺癌分期和随访；

- 气管粘膜下或外压性病变的诊断；

- 纵膈囊肿或脓肿的诊断及引流。

产品特点

- 具有更细的穿刺针直径，安全性更高；

- 具有更短的外管长度，操控性更好，病人痛苦小；

- 具有王国本教授国内独家授权生产，并经过改良设计；

- 相较于进口穿刺针，具有更大的取样量，更符合临床的需要。

投标时需考虑到我院3.4%配送费

年预计用量各10套，预算9万元/3年