气管支架参数

1：材料及组成：支架由镍钛合金制成，

2：支架形式为：直圆柱和Y型直圆柱，结构为手编。

3：支架是否预装置入器：以预装入置入器形式供货。

4;置入器材料：聚氯乙烯，聚乙烯，医用不锈钢，ABS和尼龙绳组成。

5:货架寿命：2年

6:是否一次性:产品为一次性使用。

7:使用范围：用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄。

8、支架规格型号：支架直径：10、12、14、16、18、20、22 。支架长度：20、30、40、50、60、70、80、90、100。单位（mm）

9、植入器规格：直径3、4、5、6、7、8. 置入器长度：300~650单位（mm）

10、投标时需考虑到我院3.4配送费

11、年预计用量5套、预算6万/年。