高速手机参数

- 直接型

- 按压式车针夹持

- 功率15W — 30W

- 质保2 / 3年

- 最高转速可达40万转/分钟

- 质保半年

- 投标时需考虑我院配送费率3.4%

- 投标产品需为省平台目录内产品

口腔科 马杰

2018.3.12