住院部四部电梯增加满载直驶招标要求

一、项目概况

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）等规定，确保电梯正常、高效的运行，现将住院部四部电梯增加满载直驶。

二、资质以及要求

1、必须具有独立法人资格，具有省级（或以上）技术监督局颁发的电梯安装维修改造B级（或以上）资质。

2、中标后扣标的5%质保金，一年后无质量问题，无息退还。

三、清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 数 量 | 单 位 | 单 价（元） | 小计 |
| 电脑程序编程费 | 4 | 台 |  |  |
| 调试费 | 4 | 台 |  |  |
| 安装费 | 4 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

1. 现场考察：上述内容必须到现场考察，考察时与院方联系，做出正确的评估。在考察现场出现任何安全问题，与招标方无关。

总务处

2018年3月22日