输液港（植入式给药装置）及附件招标参数

一、胸壁型

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 1.导管外径≤6.5F及5F两种 | | 2.导管长度≥800mm | | \*3.导管材质：聚氨酯 | | \*4.导管及药盒耐高压≥325psi | | 5.药盒重量≤4.8g | | 6.药盒厚度≤11mm | | 7.硅胶隔膜直径≥9mm | | 8.药盒材质：聚砜|钛腔 | | 9.附件包括蝶翼无损伤针 | | 10.原装附件包括Seldinger套件 | |
| 二、手臂型 |
| |  | | --- | | \*1.导管外径≤5F | | 2.导管长度≥700mm | | \*3.导管材质：聚氨酯 | | \*4.导管及药盒耐高压≥325psi | | \*5.药盒重量≤3g | | 6.药盒厚度≤9mm | | 7.硅胶隔膜直径≥7mm | | 8.药盒材质：环氧树脂|钛腔 | | \*9.导丝长度≥1.5m | | 10.附件包括蝶翼无损伤针 | | 11.原装附件包括Seldinger套件 | |
| 三、儿童型 |
| |  | | --- | | \*1.导管外径≤4.5F | | 2.导管长度≥800mm | | \*3.导管材质：聚氨酯 | | \*4.导管及药盒耐高压≥325psi | | \*5.药盒重量≤3g | | 6.药盒厚度≤9mm | | 7.硅胶隔膜直径≥7mm | | 8.药盒材质：环氧树脂|钛腔 | | 9.附件包括蝶翼无损伤针 | | 10.原装附件包括Seldinger套件 | |
| 四、所有涉及附件必须分项报价  五、投标时需考虑到我院3.4%配送费 |
|  |