**儿童中心九楼热水器招标要求**

**一、投标单位要求：**

1、投标单位提供的产品，必须为符合国家标准的知名品牌，必须符合针对快热式热水器的各项国家标准（提供相关检测报告或证书），要求拥有产品生产许可证和经营许可证，要求拥有全国联保的售后服务体系，芜湖地区必须拥有经销市场和售后服务维修部门。

2、投标品牌，必须满足自投入市场以来，不少于5年的使用年限。

3、产品价格包括：运输到现场，安装（每套均包含软管、三角阀、安全阀、电器漏电开关、配线等全部配件，采购单位不再另行购买任何配件），提供税票等一切费用。交付甲方即可使用。

4、数量： 4台

5、总预算：2万元

**二、产品要求**

1、采用快热式加热，

2、功率5.5-7KW之间 电源220U，出水温度采用恒温控制 使用人员操作简便 控制方式采用触摸及按钮均可，液晶显示屏显示各个调节参数，

3、功能：具有超温保护，防干加热，低水压保护、电气线路的漏电保护，接地保护、设备内部的漏电保护功能、主板防潮功能、故障显示功能。

4、售后，要求均备全国联保 芜湖地区的苏宁、新百、华亿、五星等大型商场拥有经销专柜（任一家均可），芜湖本地拥有特约维修部，承诺接到电话报修，1-2小时内赶到现场。

5、售后产品整体保修不低于2年（可自行承诺），关键部件（电脑主板，发热器管等）不低于5年。

6、目前，线路已敷设至场地吊顶内，中标单位必须做好成品保护，负责现场制作安装并自行提供引线及配套附件。

芜湖市中医医院总务处

2018年3月26