鼻内窥镜招标参数

1、规格及数量

广角0度 直径4mm，长度95mm，预计用量：13根 预算：5.2万元

30度 直径4mm，长度95mm，预计用量：4根 预算：1.4万

70度 直径4mm，长度95mm，预计用量：10根 预算：3.5万

儿童内镜 直径2.7mm，长度50mm，预计用量：3根 预算：1.2万

2、主要技术参数

设计光学工作距离：10mm

视场中心分辨力：3.20C/（°）

有效景深范围：3~100mm

3、以上内镜用量为预估量，按需供货，按实结算

4、投标单位投标时需考虑到我院3.4%配送费。

5、预算：11.3万元