**种植体招标参数**

1. 种植体各类证照齐全。
2. 前期临床试验完善。
3. 投标产品应为安徽省医药采购平台采购目录中标产品。
4. 种植系统部件完善。配送稳定、迅速。
5. 具体招标品种目录如下。（不同种植系统或不同型号植体名称可以不同。）
6. 种植体，直径：3.0-5.0mm（3种以上型号规格）；长度：6.0-14mm（3种以上型号规格）
7. 覆盖螺丝
8. 愈合基台
9. 替代体
10. 转移杆
11. 定位杆
12. 印模帽
13. 修复基台
14. 种植盒
15. 能够通过一段式、两段式或即刻种植修复单个、多个、全口自然牙齿的缺失。
16. 种植体形态以圆柱形为主，具有双螺纹切割、平台转移技术、摩式锥度、内六角固位技术等。