**芜湖市中医医院玛西尔电动救伤车大修服务项目招标**

投标要求：

1、投标人必须具有机电维修资质及售后服务能力。

2、投标人应具有良好商业信誉。

3、更换的电池要求为品牌：理士；型号：DT106；容量：6V，225AH。

4、更换配件应是玛西尔原厂配件，配件质保一年。

5、投标人应保证救伤车正常运转一年，此次维修无偿把轮胎检修。

6、项目竣工验收合格付中标价90%，余款一年后无质量纠纷无息付清。

7、投标人自行勘察项目现场，谨慎报价。预算费用：10450元

8、分项报价见附件一

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 单价（元） | 个数 | 金额（元） |
| 8组电瓶 |  | 8 |  |
| 换箱器 |  | 1 |  |
| 充电器总成 |  | 1 |  |
| 维修人工（路费） |  | | |
| 合计 |  | | |

9、服务承诺：（1）、维修的8组电瓶、换箱器1个，充电器总成1个，质保期一年。

（2）、维修后保证玛西尔DN-8电动救伤车能够在医院 内正常运行。

芜湖市中医医院总务处

2018年5月21日