| 芜湖市中医院新院区消防设备报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 | 更换配件 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| 1 | 门诊4楼 西坡道电梯 | 防火卷帘电动机 | 上海森林 |  | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 防卷备电 | 上海森林 | 12v-3.3Ah/20HR | 2 | 组 |  |  |  |
|  |  | 防卷控制箱 | 上海森林 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 行政楼泵房 2#消火栓泵 | 止回阀 |  | DN150 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 门诊二层 | 143#消火栓箱门 |  |  | 1 | 扇 |  |  |  |
| 4 | 门诊五层楼顶 | 试验消火栓箱门 |  |  | 1 | 扇 |  |  |  |
| 5 | 门诊5楼名老中医门口 | 防卷备电 |  | 12v-3.3Ah/20HR | 1 | 组 |  |  |  |
| 6 | 门诊3楼西坡道电梯南 | 防卷备电 |  | 12v-3.3Ah/20HR | 1 | 组 |  |  |  |
| 7 | 门诊5楼手术室 | 217#消火栓箱门 |  |  | 1 | 扇 |  |  |  |
| 8 | 行政楼地下室 | 48#消火栓箱门 |  |  | 1 | 扇 |  |  |  |
|  |  | 48#消火栓卷盘 |  |  | 1 | 组 |  |  |  |
|  |  | 49#消火栓卷盘 |  |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 9 | 1#报警主机 |  | 依爱 |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 10 | 动力中心 | 气体灭火主机电路板 | 依爱 |  | 1 | 块 |  |  |  |
|  |  | 开关电源 | 依爱 | J-EI6211型 | 1 | 块 |  |  |  |
| 安装调试费+税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |