经皮肾镜维修招标参数

1、设备名称：经皮肾镜

2、品牌:狼牌

3、故障现象：镜头损伤 ，视野模糊

4、维修要求：维修完成后能够正常使用，密封性良好，保修期为半年或以上。