**传呼手柄招标参数**

\* 1、医用传呼手柄必须与我院传呼主机兼容（我院主机品牌型号为：鑫德亮 SUP-09）。

2、传呼手柄连接线为拉环式，按键系长寿命抗暴力按键。

3、2米拾音距离的高灵敏度麦克风。

4、塑料外壳厚，抗压，美观。

5、具有完整的双向呼叫及双向通话功能。