维修招标参数

1设备名称：C臂机

2品牌型号：飞利浦BV Endure

3 故障现象：无法正常曝光，报错代码为M040;subsystem error, noX-ray possible;Call service if problem is persisent

4 维修要求：维修后设备能够正常使用，无其他故障；若需更换配件则配件需为原厂配件