芜湖市中医医院约克风冷热泵机组故障维修招标

因本院一台约克牌风冷螺杆式冷水机组故障，机组型号：YEAS100RC50B

特向社会公开招标维修单位，具体故障维修项目见清单：

机组品牌型号：约克螺杆式风冷热泵机组 YEAS100RC50B

故障1： 显示器 025G00056-159 1台 需更换

故障2：回水传感器 RHMYEASBV2.00 1台 需更换

故障3：主板 33750 一块 需更换

一、投标要求：

1、投标单位必须为独立法人资质，具有独立处理和承担民事纠纷的能力。

2、营业执照中的经营范围，需含有中央空调的安装和维修资质

3、至少提供2份类似我院进口品牌的风冷热泵机组的维修或维保合同

二、报价内容

报价中，需含有如下内容：上述需更换的主材直接费用、原故障设备的拆卸费用、新采购设备的运输及安装费用、税费、整体设备的检测及调试费用等全部费用，直至该机组运行了良好，承诺质保期。预算费用14800元。中标后扣5%的质保金，一年到期，无质量问题，无息返还。

芜湖市中医医院总务处

2018年6月6日