芜湖市中医医院内镜中心富士能内镜招标参数

Fujinon富士能内镜

1.产品型号：XL-4400

2.故障表现：无光源。检测灯泡寿命超时，需更换新灯泡。、

3.灯泡要求：300W氙气灯,质保时长不低于500h。

4.数量：2个