## 子宫旋切器参数

## 一、主要技术指标

1、输入电压  AC220V±10%，50HZ           2、输出电压  10-28V

3、输出电流  0～1A                       4、负载稳定度  小于等于5%

5、过流保护  1.0A±0.2A                  6、电流制式  双路热备份

7、显示精度  0.2%                        8、器械规格直径  公差小于0.5mm

9、工作时间  连续工作                    10、马达电压  24 V

11、马达电流  0.5A                       12、马达转速  100-200r/min

13、最大输出功率  16.5W                  14、泄漏电流  小于0.5mA

15、器械规格长度  公差小于3mm

二、配置

| 产品名称 | 规格型号（mm） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  | 1 | 只 |
| 手机 |  | 1 | 只 |
| 切除刀管 | Φ18×330 | 1 | 套 |
| 切除刀管 | Φ15×330 | 1 | 套 |
| 切除刀管 | Φ18×330 | 1 | 支 |
| 切除刀管 | Φ15×330 | 1 | 支 |
| 手轮 |  | 1 | 个 |
| 量棒 | Φ5×500 | 1 | 支 |
| 大抓钳 | Φ10×420 | 1 | 把 |
| 小抓钳 | Φ5×420 | 1 | 把 |
| 宫颈钳 | 普通 | 1 | 把 |
| 宫颈钳 | 长头 | 1 | 把 |
| 穿刺套管 | Φ15×95 | 1 | 只 |
| 穿刺套管 | Φ18×95 | 1 | 只 |
| 扩张器 | Φ10-15 | 1 | 支 |
| 扩张器 | Φ10-18 | 1 | 支 |
| 转换器 | Φ18-Φ10 | 1 | 支 |
| 转换器 | Φ15-Φ10 | 1 | 支 |
| 推结棒 | Φ4×330 | 1 | 支 |
| 引导棒 | Φ10×330 | 1 | 支 |
| 冲洗管 | 一柄四管 | 1 | 套 |
| 子宫肌瘤钻 | Φ10×420 | 1 | 支 |
| 钩剪 | Φ5×330 | 1 | 把 |
| 合计 |  | 23 | 件 |
| 子宫拨棒（选购件） | Ф5×400 | 1 | 支 |
| 子宫肌瘤钻（选购件） | Φ5×420 | 1 | 支 |