关于芜湖市中医医院招标承接高压配电设施预防性试验单位的要求

一、资质要求

1、在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格。

2、公司应具备输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具备承装、承修、★承试资质，电力设施许可证三级及以上资质。

二、参数：高压配电房：变压器为干式变压器（带保护罩）型号SCB10型、高压配电柜KYN28型和AMS12型，总容量（新、老院区）15980KVA

其中 2500KVA   1台      1600KVA   6台

1000KVA   2台      1250KVA   1台

630 KVA   1台

各类高压柜：KYN28型、AMS12型，共计31台。

三、工作内容：中医医院电房内11台变压器及31台高压柜，已长期运行，为保证其运行稳定性，需对上述变压器及高压柜进行每年一次的预防性试验，服务期三年（共计三次）。

四、质保内容：检测结果须得到安全及消防等国家检查机构的认可。

★五、投标价为总包干价：

报价中需提供各型号变压器单台和高压柜单台的检测报价，针对现场实际发生的数量，按实计算。预算价8-9万元（以招标结果为准）。

芜湖市中医医院总务处

2018年8月7日