制剂室纯水机维修参数

1、设备名称：优普系列超纯水器

2、型号：UPS-II-10T

3、故障表现：黑屏，设备短路，无法使用

4、所需更换耗材配件：

| 序号 | 耗材配件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理柱UPYZ-II-10 | 1套 |  |
| 2 | 纯化柱UPZ-S | 1套 |  |
| 3 | RO反渗透膜75G | 1套 |  |
| 4 | 优普纯水增压泵 | 1个 |  |
| 5 | 优普电路板 | 1个 |  |
| 6 | 电源开关 | 1个 |  |
| 7 | 优普双显表 | 1套 |  |

5、维修要求：设备维修后需正常使用，配件质保一年。