五官科用膨胀止血海绵鼻塞招标参数

规格：8.0\*2.0\*1.5cm

用途：用于鼻出血、鼻腔、鼻窦术后止血

主要参数：主要由表面包裹再生纤维止血纱条的PVA膨胀海绵及拉线组成。