胎音仪招标参数

一、招标设备：多普勒胎音仪

二、数量：3台

三、主要功能：用于医疗单位从孕妇腹部检测胎心率信息

四、基本配置：主机，充电器，探头，探头连接线。

五、技术参数：
1、交流电源：220V, 50Hz
2、直流电源：4.3~4.8V
3、输出超声频率：2.5MHZ±10%
4、输出超声功率：＜10mW/cm2
5、综合灵敏度：≥90db
6、胎心率测量范围：40-230bpm
7、充电时间：≤10hours
8、电池连续工作时间：≥8hours

六、质保1年

七、医院用

控制价3000元/台