关于我院工业用盐招标的相关要求

因我院工作需要，特向社会公开招标采购精致工业用盐和数值再生盐，其中普通和精致工业用盐为我院锅炉设备及部分医用设备软化水使用，树脂再生盐为医用设备专用。

一、投标单位要求：

1）必须为本地合法经营者，独立法人资质；

2）必须拥有国家颁发的盐类经营的许可证以及销售该产品必须具备的一切条件；

3）经销单位投标时，必须提供供货渠道，并提供承诺函，保障供货渠道的合法和稳定；

4）投标单位中标后，不得转包，不得挂靠，不得变更单位、法人和账号，如有变动，立刻作废；

二、产品具体要求：

1）、普通工业用盐（年需求量20吨）

1、采购盐类为中国盐业总公司（中盐）下属企业生产，包装上印有“中盐”字样；

2、工业用盐的氯化钠含量高于95%，颗粒均匀晶营剔透。

3、水容性杂质优于国家标准。

4、防洁环保包装，使保丰收更方便，放心。

5、包装采用每袋25公斤或50公斤（根据院方要求）

2）、树脂再生盐（年需求量20吨）

1、采购盐类为中国盐业总公司（中盐）下属企业生产，包装上印有“中盐”字样；

2、树脂再生盐的氯化钠含量高于99.5%，颗粒均匀晶营剔透。形状保持一致，不搭桥、不成坨

3、水容性或杂质优于国家标准。去除铁离子和硬性物质的能力强，还原树脂能力高，决不含有碘及亚铁青化钾。（此项需提供相关检测报告或公司承诺）

4、防洁环保包装，使保丰收更方便，放心。

5、包装采用每袋10公斤或20公斤（根据院方要求）

预算价：52000元

三、投标费用：

1）投标单位报价，必须含有采购的物品、包装、一、二次运输（搬运到我院制定的市内地点）、税金等一切费用，我院不再承担其它任何费用；

2）上述三类物品报价，数量为估算，不作为开票依据；

3）上述三类物品报价，计价单位为公斤，实行公斤报价，我院根据实际需求量支付货款。

四、供货要求：

供货单位必须承诺商品储备充足，供货迅速，接到供货通知，24小时内送到现场。