呼吸机维修招标参数

1、品牌：哈美顿

2、型号：C1

3、故障现象：接上电源后开机黑屏，界面无显示，无法正常工作

4、维修要求：设备维修后能够正常使用，且质保期一年或以上