中药包装机招标参数

- 数量：2台

- 储液桶容量10L—30L

- 电压：220V

- 功率：800W+800W

- 包装量可设定50—300ml可调包装

- 自动包装，卫生健康，保质期长，便于携带，服用方便

- 封边温度，包装温度，包装量可设定调控，数码显示

- 煎药单数据可传输，包数、包装量通讯协议的自动设置

- 包装平均速度5-20袋/分

- 走卷可正反操作

- 售后维修要及时（12小时内）并修好

- 维修或更换零件后的机器要有质保时限

- 整机质保：两年

- 涉及到的耗材分项报价（如：包装卷）

十五.   所投液体包装机需为 医院使用。

药剂科

煎药室

2018.09.20