海尔生物安全柜维修参数

1、设备名称：海尔生物安全柜

2、型号：HR30-IIA2

3、维修内容：过滤器使用周期已满，需要更换海尔生物安全柜高效空气过滤器

4、维修要求：过滤器需要海尔原厂集团认可并和设备兼容，不影响后期维修，若因过滤器不合格导致的其它一切问题，由维修方承担责任。