关节镜维修参数

- 设备名称：关节镜

- 品牌型号：沈大30°关节镜；OTSCS 30°关节镜；MGB 30°关节镜各一条

- 故障表现：镜子模糊，物镜磨损；镜子模糊，物镜磨损；无图像，物镜损坏，镜身前端损坏

- 维修要求：要求维修后镜体和镜面完好，图像清晰，能够正常使用