B超探头维修招标参数

品牌：GE

数量：3把

型号：LOGIQ P5 探头1把，型号为4C

VIVID E9 探头1把，型号为4C-D

LOGIQ E9探头1把，型号为C1-5

故障现象：3把探头故障均为连接线断裂，需要更换；其中VIVID E9 探头声透镜凸起，需要维修。

维修要求：维修期间需提供备用探头，维修质保时间为半年或以上。

预算：1.6万元