关节镜镜头招标参数

- 招标内容：招硬体关节镜供应商，

- 可提供各角度关节镜（0到120度）

- 要求：可与我院目前使用关节镜系统(捷迈、施乐辉、康美)正常连接，且使用正常（可实地查看）

- 具体规格及数量：

30度镜头：16个/年

70度镜头：7个/年

五、开标现场务必带上样品。