招标参数

一、招标内容：电切镜内鞘

二、主体设备名称：佳乐电切镜

三、内鞘规格：27fr

四、要求：内鞘可与原电切镜器械兼容使用；密封性良好，不会漏水；可满足正常手术使用

五、供应商资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具备相应医疗器械生产（经营）企业许可证（或备案凭证）；

预算：1万元