不锈钢清洗网篮招标参数

材质：304不锈钢

孔径：80目网布

尺寸：5cm*5cm*13cm、4cm*4cm*26cm

款式：连体带锁扣

用途：用于针灸针、克氏针等特殊规格物品的清洗消毒

数量：5cm*5cm*13cm网篮30个，4cm*4cm*26cm网篮20个

预算：1.4万元