## Sheet1
制剂室一次性阴道冲洗器招标参数
产品描述：由冲洗头与贮液罐组成，采用复合YY0114-2008标准的医用聚乙烯材料制成。
用途：用于女性阴道、会阴的冲洗。
规格：冲洗头长度≥70mm 贮液罐：重量≥7g容积≥150ml
性能指标：1.外观要求医用阴道冲洗器表面应整洁、光滑、无杂质、无飞边、无毛刺。
2.医用阴道冲洗器内应无异物。
3.冲洗头与贮液罐连接紧密、无泄漏。
4.冲洗头排液应畅通。
5.微生物限度：细菌菌落总数（cfu/g）应≤200，真菌菌落总数（cfu/g）应≤100，
大肠杆菌和致病性化脓菌不得检出。
1.8万元 数量：41000套
投标时需考虑到我院3.4%配送费
投标单位必须能够开具增值税发票