功率自行车招标参数

功率车适用于锻炼心肺功能，腿部肌肉和人体协调性，训练上下肢协调能力，提高中枢神经系统对肌肉的支配效果，增加对外展肌群，内收肌群，旋肉肌群等的锻炼功能。数量1台。

产品技术参数：

1、负荷：120KG

2、进口多槽传动带驱动系统；

3、32级电磁阻，抗刹车，EMS电控系统；

4、可调节加宽型脚踏板；

4、电子表为7英寸TFT-LED高分辨率显示；

6、运动模式：快速启动，目标心率，目标瓦特值，目标RPM，随机坡型，预设6种HILL型，手动模式；

7、电子表可显示内容：转速，瓦特值，距离，时间，心率，卡路里，耗氧量，阻力段数，MP3；

8、传动系统：皮带材质为Quiet-GlideTM系统8沟的多槽皮带与单向轴承使运转时顺畅且安静；

9、座椅：PURE COMFORT座椅,带有腰部支撑，28段调节

10、面板：10-14点阵LED数据显示，16位字母数字LED显示

11、质保2年，涉及到的配件及耗材需分项报价。