芜湖市中医医院内镜中心电子胃镜维修参数

OLYMPUS电子胃镜

1.产品型号：GIF-Q260

2.机身号：2463552

3.故障表现：插入管根部严重隆起且破裂漏气，上角度严重不到位，其他角度虚位。

4.维修要求：要求维修期间提供备用镜，维修保质期不低于6个月。