一次性使用输尿管软镜取石套件招标参数:

1、用于建立内窥镜等器械进入尿道的通路。

2、外径具有10Fr、12Fr、14Fr、16Fr，长度：35cm、45cm；

**\***3、具有亲水涂层；

4、经临床使用、验证的成熟的医疗器械产品。