中药熏蒸床技术参数

数量：4台

电源：220v/5Hz

功率：1500w -2000w

时间：0-90min 任意可调

功能：设定温度与实际温度同步监测

系统自动防干烧

报警系统

自动定时

内置脚轮，移动方便

配有漏电保护功能

多个温区可同时治疗

规格：治疗床  2000*700*700（mm）

整体质量：60-90kg

质保期：2年