数字化口腔全景X光机维保招参数

品牌：芬兰 Instrumentarium

型号:OC200D

招标要求：

1支持全国统一热线400。

2接到客户报修电话后，技术专家需在2小时内电话响应，为客户提供专业解决方案。如在远程服务无法解决情况下，需有专业认证的现场工程师在2小时内准确响应，48小时内赶到现场，免费提供快速优质的现场应急维修服务。

3维修备件：免费更换所需的原厂认证零备件（包括球馆、平板、传感器），确保设备尽快恢复正常和运行。

4一年一次设备检查运行环境和基础功能使用，设备基础校准及机械性能调试，提供日常保养资料。检测设备的运行环境，确保使用功能及三大关键系统运转正常，全面校准探测器衰减及准直仪偏移，确保图像质量及测量准确性。

控制价：4万/年