半自动同轴穿刺针参数

- 由一次性半自动活检针和配套同轴针构成

- 一次性半自动活检针，用于浅表及肺部穿刺活型号为14G-20G,长度10CM-20CM,取样长度有1CM和2CM两档调节，具有内击发保险，防止误击发，进口医用不锈钢材质。

- 陪套同轴针，型号15G-19G，长度5CM-15CM,确保多次采样及避免针道转移

- 年使用量为30套

- 预算2.7万元