GE DR检查维修招标参数

一、产品名称：

**DEFINIUM 6000 PERFORMANCE RAD**

1. 产品现状：

该设备处于我院老院区，闲置14个月，设备可以通电，计算机主机损坏，无法进入软件系统界面，悬吊系统通电后无法移动，考虑到闲置已久，不排除球管及探测板有故障。

三、检查维修要求：

检查维修后可以正常进入软件界面查看，设备可以正常开机，并判断出机器主要配件的运行情况，提供该设备能正常工作所需更换配件及完整的维修方案。

四、预算

2万元左右。