骨蜡招标参数

1、功能:产品适用范围广泛，可以用于各个不同年龄，不同部位，不同原因而产生的骨骼断裂，颅骨钻孔或碎裂时引起的骨髓部毛细血管的渗血时，作止血用。封闭骨间的出血通路控制骨损伤出血。

2、成分：该产品由蜂蜡、石蜡、凡士林等组成的不可吸收性蜡混合物适合骨外科止血用

3、要求：产品为射线灭菌，一次性使用；在体温时易于塑形，揉捏，易于操作

4、规格： 2.5克/片

5、投标时需考虑我院3.4%的配送费

6、中标单位需开具增值税发票。