医疗辅助耗材招标参数

一、肋骨固定带（成人型）主要参数、技术规格

1、用途：用于医院肋骨骨折或损伤病人的固定康复等临床治疗。

2、要求：材料透气稳固，尼龙粘扣强度有效，产品质量符合国家相关行业标准。

3、参数特点：①产品有针织布、人造革、海绵、松紧带、尼龙扣等辅材组成。②主体尺寸≥210毫米×500毫米。③优质松紧带≥3根，每根宽度≥50毫米。④各规格统一报价。

二、吊带（约束带）通用型主要参数、技术规格

1、用途：用于医院手术病人手术前在手术台上固定病人的肢体。

2、要求：材料透气柔软、稳固可靠、无过敏，质量符合国家相关行业标准。

3、参数特点：①产品由针织布、海绵组成。②主体尺寸≥70毫米×280毫米。③各规格统一报价。

三、颈椎牵引带（成人型）主要参数、技术规格

1、用途：用于颈椎关节错位或损伤病人的复位牵引的临床治疗。

2、要求：材料透气柔软，稳定无过敏，质量符合国家相关行业标准。

3、参数特点：①产品有纯棉布、海绵、尼龙带、铆钉、固定环、尼龙粘扣组成。②设计科学，符合人体生理学特点，病人使用无不适感。③各规格统一报价。

四、下肢牵引带（成人型）主要参数、技术规格

1、用途：用于医院下肢关节错位或损伤病人的康复治疗。

2、要求：材料透气性稳固，尼龙粘扣强度高，产品质量符合国家相关行业标准。

3、参数特点：①产品有纯棉布、海绵、尼龙带、铆钉、固定环、尼龙粘扣组成。②主体尺寸≥280毫米×400毫米。③尼龙粘扣≥50毫米×70毫米。④各规格统一报价。

五、彩色高分子颈托（成人型）主要参数、技术规格

1、用途：用于颈椎病症的骨折或损伤病人的固定与支撑的临床治疗。

2、要求：材料稳固，有透气孔，设计科学，符合人体生理学特点。无毒，产品符合国家相关行业标准。

3、参数特点：①产品有高分子泡沫板制成。②透气孔≥8个。③尼龙粘扣宽度≥40毫米。④各规格统一报价。

六、投标时需考虑我院配送费3.4%，另中标单位需能开具增值税发票。