芜湖市中医医院沉淀池、消毒池、化粪池及附属管网清淤工程招标

项目名称：芜湖市中医医院沉淀池与消毒池、化粪池清淤及附属管网清淤工程

项目地点：芜湖市中医医院院区内

一、项目概述

1、投标人负责清理、清淤院区内化粪池及附属管网及卫生设施、雨水管网及污水处理站沉淀池与消毒池，保证管网的通畅。

2、城南新院区化粪池9个；地下污水管网若干米；地下雨水管网约若干米；各卫生间PVC排水主管道若干米；要求：化粪池及各类地下管道每季度清理一次，其余按医院通知和要求给予疏通清理，

3、沉淀池与消毒池：每年一次

沉淀池：宽5m；长6m；高7m，体积约210m³

（注：一般情况下，底层积污泥约1m，污泥约为30m³。）

消毒池：宽4m；长12m；高7m，体积约336m³

（注：一般情况下，底层积污泥约0.6m高度，污泥约为30m³）

- 坐便器、蹲便器、小便斗及地漏等场合的疏通，随时提供服务；

- 提供我院老院区管道疏通服务，

二、投标要求

1、在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格；

2、具备行政主管部门核发的营业执照的经营范围内含化粪池清掏，或污水处理，或管道工程内容等；

★3、须具有至少两部荷载5吨以上大型清淤车辆，能够提供高压冲洗管道、清掏、运送功能；并承诺合同期内，该吨位和功能的车辆随时提供服务。并承诺按照国家政府部门要求给予清理外运，严禁非法外运倾倒。

4、不接受联合体报价；

5、要有良好的社会信誉，在近五年内无仲裁或诉讼涉入及没有被有关部门明文规定市场禁入的情况发生.

三、报价要求

- 投标人须对新院区污水处理站消毒池和沉淀池、化粪池及管网等进行分项报价。本项目投标最高限价9.8万元，具体分项报价如下：

- 污水地下主管道（按1000米测算）

单价：   ？  元/米  ； 总价：   ？  元/1000米

- 雨水地下主管道（按1000米测算）

单价：   ？  元/米  ； 总价：   ？  元/1000米

- 坐便器、蹲便器、小便斗及地漏等疏通（按500套测算）

单价：   ？  元/个  ； 总价：   ？  元/300套

- 各楼层PVC污水主管道（按1000米测算）

单价：   ？  元/米  ； 总价：   ？  元/1000米

- 污水站的沉淀池、消毒池的清淤，（按50立方米测算）

单价：   ？  元/立方米  ； 总价：   ？  元/50立方米

- 化粪池（9座，每年4次。）

单价：   ？ 元/ 每处1座  ；总价： ？ 元 /全年36座

7、1+2+3+4+5+6项累计总价= ？元

注：上述工作量为测算量，具体工作量（包括老院区）和费用以实际发生量参照单价计算；

- 如遇突发积水溢水，另行通知，投标单位需提供紧急服务，不得拒绝，费用

参照单价，以实际发生量计算。

- 现场考察：投标单位在征得院方同意后，可对上述工作的区域现场勘察，在

勘察现场出现任何安全责任问题，自行承担，与院方无关。

芜湖市中医医院.

2019年9月19日