中医院中心氧站空压机保养招标参数

| 1、设备品牌型号：阿特拉斯必康美德医用机组SAS15D-200V-TEDY(4107005696/HOP400152) 2、保养内容：保养次数每年1次及非人为因素损坏的小配件的免费更换。 3、每次保养内容： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 |  |
| 系统基本保养包D | 1 |  |
| 压缩机头保养包 | 2 |  |
| 系统扩展保养包D | 2 |  |
| 润滑脂 | 1 |  |
| 全年技术服务 | 3 |  |

4、提供下列备件的价格，并作为此次招标的一项内容，作为后期更换备件费用的主要依据。

| 配件名称 |  |
| --- | --- |
| 3年机组扩展维修组件 |  |
| 组件-一氧化碳校准 |  |
| 2年系统传感器组件 |  |
| 压缩机密封条组件 |  |
| 切换电磁阀 |  |
| 机头 |  |
| 电机 |  |
| 冷却器 |  |
| 冷却风扇 |  |
| 压力开关 |  |
| 压力传感器 |  |
| 露点温度传感器 |  |
| 主操作屏总承 |  |
| 分操作屏总承 |  |
| 主板 |  |
| 分板 |  |