病理标本冷藏柜尺寸

数量：1台

三门病理标本冷藏柜尺寸：长1.8M宽0.7M高1.9M;

功能及配置：

抽吸风量>4立方米/每分钟    噪音<50db

可调温度： 0-10度

通体采用不锈钢外壳，经久耐用，抗腐蚀；

绿色环保制冷剂，制冷快，耗电低

数字温度显示，自动控温

双侧真空玻璃门，隔温效果显著

配置排风抽吸，减少有害气体

柜内配置照明

整机质保2年